## EQUIPOS DE LABORATORIO
INVENTARIO EQUIPOS CIENCIAS DEL MAR
item | Item | NOMBRE | CANTIDAD | MARCA | CODIGO UDEA | MODELO | SERIE | FECHA DE LLEGADA | UBICACIÓN | #INVENTARIO 2018-2019 | OBSERVACIONES | FOTOGRAFÍA
1 | 1 | Agitador de tamices de ocho niveles ( 8mm, 4mm, 2mm, 1mm, 500µm, 250µm, 125µm y 63 µm ) | 1 | Retsch | 155367 | AS 200 | 1214040704K |  | 102 | 002689
2 | 2 | Almahadana 3 libras | 2 | MASSO | N/A | N/A | N/A |  | 101 | N/A
3 | 3 | Almahadana 4 libras | 2 | MASSO | N/A | N/A | N/A |  | 101 | N/A
4 | 4 | Anemómetro digital | 1 | SMART SENSOR | 160124 | AR836 | 842916 |  | 101 |  | prestado a Carepa
5 | 5 | Balanza Analitica | 1 | PRECISA | 147216 | XB 220A | 5000989 |  | 101 | 036215 | s envio a Medellin para areglo
6 | 6 | Balanza Analitica | 1 | PRECISA | 147214 | XB 220A | 5000972 |  | 102 | 036188 | Balanza un poco deteriorada, pero en buen funcionamiento
7 | 7 | Baño Maria | 1 | LAUDA | 160449 | AL 12 | LCB4725-15-0019 |  | 101 | 027219 | Equipo en buen estado
8 | 8 | Base para cabina de extracción | 1 | ISOCIDE | 182752 | N/A | N/A |  | 101 | N/A | Chapa mala
9 | 9 | Binocular | 1 | BINOCULARS | NA | 20X50 | XF002 | - | 101 |  | poco uso y se esta llenando de hongos
10 | 10 | Botella Van Dorn | 1 | NA |  | NA | NA | - | 101 |  | Quebrada para descarte
11 | 11 | Brújula Brunton | 1 | Brunton | 33830 | COM-PRO | 5083914099 |  | 101 | 33830 | Equipo en buen estado
12 | 12 | Brújula Brunton | 1 | Brunton | 33828 | COM-PRO | 5083914100 |  | 101 | 33828 | Equipo en buen estado
13 | 13 | Brújula Brunton | 1 | Brunton | 33827 | COM-PRO | 5083914101 |  | 101 | 33827
14 | 14 | Brújula Brunton | 1 | Brunton | 33831 | COM-PRO | 5083914102 |  | 101 | 33831 | Espejo quebrado
15 | 15 | Brújula Brunton | 1 | Brunton | 33829 | COM-PRO | 5083914103 |  | 101 | 33829 | Equipo en buen estado
16 | 16 | Cabina Extractora | 1 | Frontier Junior | 182750 | EFB-4A9 | 2017-120205 |  | 102 |  | Equipo en buen estado
17 | 17 | Cabina Extractora | 1 | Frontier Junior | 167027 | EFB-4A9 | 2016-108931 |  | 101 | 001202 | Codigo de invetario 2017
18 | 18 | Calibradores | 11 | Mitutoyo | N/A | 530-104BR | 1402 |  | 101 | N/A | 9 metalicos y 2 plasticos
19 | 19 | Carrete de cuerda (Verde con blanco) | 1 | N.A | N.A | N.A | N.A |  | 101 | N.A | El profesor Lennis se la llevo no se encuentra
20 | 20 | Camara Digital | 1 | Canon |  | Power Shot S110 | 722038004023 |  | 101 |  | Equipo en buen estado, poco uso
21 | 21 | CTD | 1 | SonTek |  | CastAway CTD | CC1920010 |  | 101 |  | Se le entrego al profesor Vladimir, lab 106
22 | 22 | Centrifuga | 1 | Hettich | 159793 | EBA 200 | 0000517-00 | 2015-11-27 | 101 | 002685 | en la sede
23 | 23 | Centrifuga | 1 | Hettich | 159794 | EBA 200 | 0000516-00 | 2015-11-27 | 101 | 002686 | Equipo averiado en arreglo en medellin
24 | 24 | Cronómetro | 1 | Casio | N.A | HS-3 | 207Q04R |  | 101 |  | Sin bateria
25 | 25 | Cronómetro | 1 | Casio | N.A | HS-3 | 207Q08R |  | 101 |  | Sin bateria
26 | 26 | Cronómetro | 1 | Casio | N.A | HS-5 | 207Q03R |  | 101 |  | Sin bateria
27 | 27 | Cronómetro | 1 | Casio | N.A | HS-6 | 207Q03R |  | 101 |  | Sin bateria
28 | 28 | Cuerda de 20m con soporte naranja | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 101 |  | Equipo en buen estado
29 | 29 | Desecador | 2 | Schott | N/A | N/A | N/A | 2015-12-03 | 101 |  | Equipo en buen estado
30 | 30 | Destilador de agua | 1 | CII | 158272 | EWD-519 | NA |  | 102 | 027765 | Enviado a Medellin para arreglo
31 | 31 | Disco secchi + cuerda con soporte naranja | 1 | N.A | N.A | N | N.A |  | 101
32 | 32 | Draga Eckman | 1 | AMS | N A | N A | N A |  | 101 |  | Le falta el mensajero
33 | 33 | Ecosonda Humminbird | 1 | Humminbird | 162358 | 999 CI HD SI COMBO | 150717030375 |  | 101 | 002682 | Poco uso
34 | 34 | Escrubber para cabina de extracción | 1 | N.A | 182751 | N.A | N.A |  | 102
35 | 35 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148087 | SZM-1 | SN 367069 |  | 102 | 036222
36 | 36 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148088 | SZM-1 | SN 367057 |  | 102 | 036223 | Fallas en la luz superior
37 | 37 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148089 | SZM-1 | SN 367064 |  | 102 | 036224
38 | 38 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148090 | SZM-1 | SN 367065 |  | 101 | 036225
39 | 39 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148091 | SZM-1 | SN 367066 |  | 102 | 036137 | Fallas en la luz superior
40 | 40 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148092 | SZM-1 | SN 367060 |  | 101 | 036133
41 | 41 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148093 | SZM-1 | SN 367062 |  | 101 | 036135
42 | 42 | Estereoscopios | 1 | Optika | 148094 | SZM-1 | SN 367061 |  | 102 | 036226
43 | 43 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154677 | SZM-2 | SN 406416 |  | 102 | 036199
44 | 44 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154678 | SZM-2 | SN 406417 |  | 101 | 036200
45 | 45 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154679 | SZM-2 | SN 406418 |  | 101 | 036201
46 | 46 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154680 | SZM-2 | SN 406419 |  | 102 | 036220
47 | 47 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154681 | SZM-2 | SN 406420 |  | 102 | 036136 | Fallas en la luz superior
48 | 48 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154682 | SZM-2 | SN 406421 |  | 102 | 036202
49 | 49 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154683 | SZM-2 | SN 406422 |  | 102 | 036203
50 | 50 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154684 | SZM-2 | SN 406423 |  | 102 | 036134
51 | 51 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154685 | SZM-2 | SN 406424 |  | 102 | 036221
52 | 52 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154686 | SZM-2 | SN 406425 |  | 102 | 036204
53 | 53 | Estereoscopios | 1 | Optika | 154687 | SZM-2 | SN 406426 |  | 102 | 036205
54 | 54 | Filter Holder (vasos de filtracion) | 3 | Advantek | No tiene | 43301010 | 50212H12 | 2015-12-03 | 101
55 | 55 | Flujometro mecanico | 1 | GENERAL OCEANICS | 26956 | 1295 | B 26956 |  | 101
56 | 56 | Gabinete de reactivos (amarillo) | 1 | Duperthal | 181675 | 29-200967-030 | 13202012018 |  | 102 | 036208
57 | 57 | Gabinete de reactivos (gris) | 1 | Duperthal | 181673 | 20-2000677-061 | 129999/2018 |  | 102 | 036209
65 | 58 | Horno de Conveccion BINDER | 1 | BINDER | 153749 | FD 53 - UL | SN 13-04528 |  | 102 | 002688 | Averiado
66 | 59 | Incubadora BINDER | 1 | BINDER | 152753 | BD 53 | 13-16017 |  | 102 | 036210
67 | 60 | Lupas dual mineral | 9 | Jeweler | N A | 20x-12mm 10x 18mm | N A | - | 101 | NA
68 | 61 | Luxometro digital | 1 | Extech | 160125 | 401025 | Q758298 | - | 101 | 036254 | Protector de cable cristalizado y cable negro suelto, prestado a Carepa
69 | 62 | Martillo | 8 | Estwing | N A | POINTED-TIP ROCK PICKS | N A | - | 101 | NA | Oxidado
70 | 63 | Medidor de pH | 1 | CII | 121685 | pH-2000 | N A | - | 101 | 036174 | malo electrodo (se debe enviar al Centro de instrumentación)
71 | 64 | Medidor de pH | 1 | CII | No tiene | pH-2011 | N A | - | 101 | 036175 | malo electrodo (se debe enviar al Centro de instrumentación)
72 | 65 | Mesa antivibratoria | 1 | N.A | 176833 | N.A | N A |  | 101 | 036187
73 | 66 | Mesa antivibratoria | 1 | N.A | 176834 | N.A | N A |  | 102 | 036214
74 | 67 | Microondas LG | 1 | LG | N.A | MH1443XAR | 312TAVV1R658 |  | 102 | 036227
75 | 68 | Microscopios | 1 | Optika | 154688 | B-383PL | SN 406761 |  | 101 | 036217
76 | 69 | Microscopios | 1 | Optika | 154689 | B-383PL | SN 406762 |  | 101 | 036189
77 | 70 | Microscopios | 1 | Optika | 154690 | B-383PL | SN 406763 |  | 101 | 036190 | desemfoca
78 | 71 | Microscopios | 1 | Optika | 154691 | B-383PL | SN 406764 |  | 101 | 036218
79 | 72 | Microscopios | 1 | Optika | 154692 | B-383PL | SN 406765 |  | 101 | 036191
80 | 73 | Microscopios | 1 | Optika | 154693 | B-383PL | SN 406766 |  | 101 | 036219 | Problemas de luz
81 | 74 | Microscopios | 1 | Optika | 154694 | B-383PL | SN 406767 |  | 101 | 036192
82 | 75 | Microscopios | 1 | Optika | 154695 | B-383PL | SN 406768 |  | 101 | 036228
83 | 76 | Microscopios | 1 | Optika | 154696 | B-383PL | SN 406769 |  | 101 | 036193
84 | 77 | Microscopios | 1 | Optika | 154697 | B-383PL | SN 406770 |  | 101 | 036194
85 | 78 | Microscopios | 1 | Optika | 154698 | B-383PL | SN 406771 |  | 101 | 036195 | esta prestado en la sede de apartado
86 | 79 | Multiparametro | 1 | SI Analytics | 160579 | Handylab 680 | 15490237 |  | 101 | 002683 | malo, por salida de campo profe Jenny Leal, enviado al centro de instrumentacion, se le dio de baja
87 | 80 | Nevera 420L | 1 | Haceb | 152756 | AS420LSE2P DATI | 90356431 |  | 102 | 036212
88 | 81 | Penetrometro de bolsillo + estuche rojo | 3 | No tiene | N A | N A | N A |  | 101 | N.A
89 | 82 | Plancha de calentamiento | 1 | Schott gerate | N A | N A | N A |  | 101 | 036184
90 | 83 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 27223 | H4000-HS | 20140804168 |  | 101 | 027223
91 | 84 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 159799 | H4000-HS | 20140812037 | 2015-12-03 | 101 | 036181
92 | 85 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 159801 | H4000-HS | 20140812035 | 2015-12-03 | 101 | 036176
93 | 86 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 159802 | H4000-HS | 20140812038 |  | 101 | 036124 | Problema de corto
94 | 87 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 159803 | H4000-HS | 20140812363 | 2015-12-03 | 101 | 036178
95 | 88 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 162425 | H4000-HS | 20150311076 |  | 101 | 036120
96 | 89 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 162426 | H4000-HS | 20140915208 |  | 101 | 036180
97 | 90 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 162423 | H4000-HS | 20150311046 |  | 101 | 036179
98 | 91 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | Benchmark | 162430 | H4000-HS | 20150311156 |  | 101 | 036177
99 | 92 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | BOECO | 149357 | MSH-420 | 1103004075 |  | 101 | 036182
100 | 93 | Plancha de calentamiento y agitacion | 1 | BOECO | 149358 | MSH-420 | 1103004072 |  | 101 | 036183
101 | 94 | Plamada de punta | 2 | NA | NA | NA | NA | - | 101 | NA
102 | 95 | Profundimetro | 1 | PerkinElmer |  |  | 74977 |  | 101
103 | 96 | Red Corriente DRIFT NET (Rectángular) 500μm | 2 | N.A | N A | N A | N A |  | 101
104 | 97 | Red de planton | 1 | N.A | N A | N A | N A |  | 101
105 | 98 | Red surber | 2 | N.A | N A | N A | N A |  | 101
106 | 99 | Refractometro (Salinometro) | 1 | Vee gee | N A | STX-3 | 035172 |  | 101
107 | 100 | Sonda de conductividad | 1 | SI Analytics | N.A | LF 413T IDS | 18500198 | - | 101 |  | Está mala se envio con el PH a medellin
108 | 101 | Sonda de conductividad | 1 | SI Analytics | N.A | LF 413T IDS | 15421618 |  | 101 |  | Está mala se envio con el PH a medellin
109 | 102 | Sonda de oxigeno | 1 | SI Analytics | N.A | FDO 1100 IDS | 16350336 | - | 101 |  | Esta con el equipo en revision
110 | 103 | Sonda de oxigeno | 1 | SI Analytics | N.A | FDO 1100 IDS | 15480075 |  | 101 |  | Esta con el equipo en revision
111 | 104 | Sonda de pH | 1 | SI Analytics | N.A | A7780IDS | C185109001 | - | 101 |  | Se dañó en salida de campo de la profesora Mónica Zambrano. La sonda de pH está defectuosa (el conector de la entrada está aplastado y contiene un pedazo de aguja que se ha partido mientras se intentaba arreglar)
112 | 105 | Termómetro de tierra | 1 | N.A | N.A | N.A | N.A | - | 101 |  | se presto Apartado
113 | 106 | TermoHigrometro Digital | 1 | Instruequipos Ingenieria | 160126 | DT-3 | N.A |  | 101 | 036255
114 | 107 | TermoHigrometro Digital | 3 | Biotemp | N.A | N.A | N.A |  | 102 - 103
115 | 108 | TermoHigrometro Digital | 1 | Medical techopro | N.A | HTC-2 | CA36136 |  | 101 |  | Puerto de baterias malo
116 | 109 | TermoHigrometro Digital | 1 | Medical techopro | N.A | HTC-2 | CA36138 |  | 102
117 | 110 | TermoHigrometro Digital | 1 | Medical techopro | N.A | HTC-2 | CA36139 |  | 101 |  | Puerto de bateria malo
118 | 111 | Estacion total | 1 | Trimble | 155365 | DR3 | D043110 | - | 101 | 001203 | Estan en la sede de Apartado
119 | 112 | Estacion total | 1 | Trimble | 155366 | DR3 | d043107 |  | 101 | 001204 | Estan en la sede de Apartado
120 | 113 | Nivel Topografico | 3 | topcon | 154492 | AT-B4 | MZ2069 |  | 101 | 027207 | Estan en la sede de Apartado
121 | 114 | Carro de transporte de material de laboratorio | 1 | Rumbbermaid plastico |  | 90-4097 A1 | D71-4091 |  | 101
122 | 115 | Mesa de soporte rodachines metalica | 2
Note on F124: ====== ID#AAAAIzF7WJc (2020-12-18 02:08:56) Hay 1 que se está deteriorando.

## Fotos
INVENTARIO DE EQUIPOS CIENCIAS DEL MAR 2022
NO. | NOMBRE | CANTIDAD | UBICACIÓN | FOTOGRAFÍA
1 | Agitador de tamices de ocho niveles (8mm, 4mm, 2mm, 1mm, 500µm, 250µm, 125µm y 63 µm) | 1 | 102
2 | Almádana 3 libras | 2 | 101
3 | Almádana 4 libras | 2 | 101
4 | Anemómetro digital | 1 | 101
5 | Balanza Analítica | 1 | 101
6 | Balanza Analítica | 1 | 102
7 | Balanza granataria de brazo triple | 1 | 101
8 | Baño Maria | 1 | 102
9 | Base para cabina de extracción | 1 | 102
10 | Binocular | 1 | 101
11 | Botella Van Dorn | 1 | 101
12 | Brújula Brunton | 5 | 101
13 | Cabina Extractora | 2 | 101 - 102
14 | Calibrador metálico | 9 | 101
15 | Calibrador plástico | 2 | 101
16 | Carrete de cuerda (Verde con blanco) | 1 | 101
17 | Cámara Digital | 1 | 101
18 | CTD | 1 | 101
19 | Centrifuga | 2 | 101
20 | Cronómetro | 4 | 101
21 | Cuerda de 20m con soporte naranja | 2 | 101
22 | Desecador | 2 | 101
23 | Destilador de agua | 1 | 102
24 | Disco secchi + cuerda con soporte naranja | 1 | 101
25 | Draga Eckman | 1 | 101
26 | Ecosonda Humminbird | 1 | 101
27 | Escrubber para cabina de extracción | 1 | 102
28 | Estereoscopios | 19 | 102
29 | Filter Holder (vasos de filtracion) | 3 | 101
30 | Flujómetro mecánico | 1 | 101
31 | Gavinete de reactivos (amarillo) | 1 | 102
32 | Gavinete de reactivos (gris) | 1 | 102
33 | GPS | 4 | 101
34 | Gramera digital pequeña | 1 | 101
35 | Gramera digital (negra) | 1 | 101
36 | Horno de Conveccion BINDER | 1 | 102
37 | Incubadora BINDER | 1 | 102
38 | Lupas dual mineral | 9 | 101
39 | Luxómetro digital | 1 | 101
40 | Martillo de geología | 6 | 101
41 | Martillo de geología | 2 | 101
42 | Medidor de pH | 2 | 101
43 | Mesa anti vibratoria | 2 | 101 - 102
44 | Microondas LG | 1 | 102
45 | Microscopios | 11 | 101
46 | Multiparametro | 1 | 101
47 | Nevera 420L | 1 | 102
48 | Penetrómetro de bolsillo + estuche rojo | 3 | 101
49 | Pesa | 1 | 101
50 | Plancha de calentamiento | 1 | 101
51 | Plancha de calentamiento y agitación | 9 | 101
52 | Plancha de calentamiento y agitación | 2 | 101
53 | Profundimetro | 1 | 101
54 | Plomada de punta | 2 | 101
55 | Red Corriente DRIFT NET (Rectángular) 500μm | 2 | 101
56 | Red surber | 2 | 101
57 | Refractómetro (Salinometro) | 1 | 101
58 | Sonda de conductividad | 2 | 101
59 | Sonda de oxigeno | 2 | 101
60 | Sonda de pH | 1 | 101
61 | Termómetro de tierra | 1 | 101
62 | Termohigrómetros Digital | 1 | 101
63 | termohigrómetro Digital | 3 | 102 - 103
64 | termohigrómetro Digital | 3 | 101 - 102
65 |  | 1 | 101